## PLAN DE MONITOREO
| EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P. |  |  |  | CODIGO: FOPP-04
| FORMATO PLAN DE MUESTREO - MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | VERSIÓN: 03
Pag 1 de 1
1. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO - USUARIO(A)
1.1 RAZON SOCIAL:
1.2 CODIGO DEL SUSCRIPTOR:
1.3 CLASE |  |  |  | CUAL:
1.4 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
1.5 DIRECCIÓN:
1.6 TELEFONO:
1.7 PERSONA DE CONTACTO:
2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA
2.1 ACTIVIDAD:
2.2 CODIGO CIIU:
2.3 DIAS QUE SE LABORAN:
2.4 HORARIO JORNADA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA:
3. AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO
3.1 CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES:
3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:
3.3 NUMERO DE PUNTOS DE VERTIMIENTO:
3.4 LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS A CARACTERIZAR: |  |  | CUALES
3.5 UBICACIÓN DE CAJA DE INSPECCION
3.6 PRUEBA DE ANILINA INTERNA
3.4 VERIFICACION DE PLANOS
4. PLAN DE MUESTREO
4.1 FECHA DEL MUESTREO:
4.2 HORARIO DEL MUESTREO: |  | HORA DE INICIO: |  | HORA FINALIZACIÓN:
4.3 TIPO DE MUESTREO
No. | DESCRIPCION DE PUNTO | LOCALIZACIÓN | TIPO1 | COMPOSICIÓN2 | AFORO3
OBSERVACIONES
NOTA:
1. Indique si la muestra va a ser Puntual, Compuesta o Integrada
2. Indique la frecuencia de integración (p.e 2 horas, 1 hora) o el tipo de composición, según corresponda
3. Indique el tipo de aforo
5. RESPONSABLE DEL MUESTREO
5.1 ENTIDAD QUE REALIZA EL MUESTREO:
5.2 LABORATORIOS QUE REALIZA EL ANALISIS: |  | EJEMPLO: (A) NOMBRE DEL LABORATORIO - (B)NOMBRE DEL LABORATORIO - ….. (J) NOMBRE DEL LABORATORIO.
5.3 RESOLUCION DE ACREDITACION: |  | EJEMPLO: (A) RESOLUCION: ###/2017 - (B)RES: ###/2017 ….. (J) RES: ###/2017.
5.4 PERSONA DE CONTACTO:
5.5 TELEFONO:
5.6 CORREO ELECTRONICO:
FIRMA (RESPONSABLE DEL LABORATORIO)
6. PARAMETROS A EVALUAR
LOS PARAMETROS A EVALUAR SERAN LOS SIGUIENTES:
"IN SITU"
LABORATORIO(*) | PARAMETRO |  | UNIDADES
A | Caudal |  | LPS
B | pH |  | Unid de pH
| Temperatura de Agua |  | ºC
| Temperatura Ambiente |  | ºC
| Sólidos Sedimentables |  | mL/L
Conductividad
NOTA 1: Consultar los parámetros a monitorear de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015, corresponden a los contemplados en el artículo 16 (vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD al alcantarillado público), asociados a la actividad especifica de cada establecimiento.
NOTA 2: LABORATORIO(*) Esta casilla corresponde a la nomenclatura dada al laboratorio que realiza el análisis de la muestra según contenido en el ítem No. 5.2
LABORATORIO
LABORATORIO(*) | PARAMETRO |  | UNIDADES
A
B
7. NOTAS
EMPAS S.A se reserva el derecho de verificar lo siguiente:
1. Los implementos llevados a campo como equipos de medición, de protección y seguridad así como de los materiales y reactivos utilizados en el monitoreo.
2. El manejo de la muestra, en cuanto a preservación, etiquetado, transporte y número de muestras.
3. Esta información debe presentarse mínimo quince días de anterioridad a la fecha del monitoreo, para que éste sea avalado.
4. La medición de Color Real debe ser en la medidas de absorbancia establecidas en la Resolución 0631 de 2015 . (Longitud de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm.)
5. Se debe identificar en cada uno de los parámetros qué laboratorio acredítate va a realizar el análisis.
8. ELABORÓ
FECHA DE ELABORACIÓN:
NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ: |  |  |  | CARGO:
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.
INDUSTRIAL
COMERCIAL
ESPECIAL
OTRO.
GRASAS Y ACEITES
DETERGENTES
METALES PESADOS
TEMPERATURAS EXTREMAS
MATERIA ORGANICA
OTROS_____________________________.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO